Ogólny zakres prac przewidzianych do wykonania:

- rozebranie istniejącego pokrycia z dachówki,

- rozebranie łacenia dachu,

- rozebranie instalacji odgromowej,

- rozebranie kominów,

- demontaż okien półokrągłych,

- wykonanie ekranu zabezpieczającego z folii dachowej,

- ołacenie dachu,

- wykonanie izolacji termicznej częsci połaci dachu,

- wykonanie pokrycia z blachodachówki,

- wykonanie obróbek blacharskich,

- montaż nowych rynien i rur spustowych,

- wymurowanie kominów z cegły klinkierowej,

- osadzenie okien półokrągłych PCV,

- wykonanie nowej instalacji odgromowej,